Картоприёмник встраиваемый Блокпост КП 500 — устройство считывания и приема карт разового посещения, которые выдаются для доступа к территории на входе и подлежат возврату на выходе. Картоприемник предназначен для работы в системе СКУД и легко встраивается в состав любого турникета компании БЛОКПОСТ. Лёгкость и стабильность данной системы обеспечивают высокую скорость обслуживания на территориях с большой проходимостью людей.

Устройство выполнено из нержавеющей стали без следов сварки снаружи. В комплектацию входит влагозащитный считыватель карт с интерфейсом Wiegand и саленоидным механизмом приема, накопитель до 500 карт, механический замок.

Габариты картоприемника

Картоприемник КП 500 предназначен для использования внутри помещения. Также его можно использовать на улице, создав условия непрямого воздействия атмосферных осадков и при рекомендуемой температуре воздуха от -15 до +50°С. Благодаря компактным размерам и универсальному дизайну кард-коллектор органично впишется в любое пространство.

Характеристики

Внешние габариты (мм) ДхШхВ

170х180х1005

Габариты упаковки (мм) ДхШхВ

260х260х1495

Масса нетто (кг)

12

Масса брутто (кг)

14

Материал корпуса

нержавеющая сталь AISI 304

Емкость контейнера для приема карт (шт)

до 500

Интерфейс управления

Сухой контакт

Рабочее напряжение (В)

24

Толщина корпуса (мм)

1,2

Рабочая температура (°c)

-15 - +50